## Slide 1
工作概览
工作要求
工作安排
目标思路
一、提升设备全过程贯通水平
• 拓展实物ID赋码：28类信息设备、53类安全工器具采购源头赋码
• 11类直流设备98类关键组部件增量100%赋码
• 500kV+ 4类核心设备组部件存量台账治理
• 工程物资实物ID扫码收货率达100%
二、强化设备质量信息贯通
• 9类质量信息纳管共享：监造/抽检/验收/调试/故障等
• 规范质量、试验信息录入要求
• 供应商不良行为100%线上化规范化管理
三、深化设备全过程数据贯通
• 35kV+设备采购/试验/质量/台账/资产/数据贯通
• 基建工程数字化移交规范，深化功能化移交
• 直流断路器3类设备+98类组部件参数源端维护共享
• 35kV+常态化贯通监测，增量数据100%贯通
四、提升资产全寿命贯通水平
• 增量设备账卡物100%一致，存量设备账卡物≥96%
• 跨单位/层级业财链路打通，实物与价值同源管理
• 贯通物资/经法/财务系统，完善技改大修预警机制
• 成本随业务伴生，运检成本精细反应与自动分摊
聚焦关键链条，以全链条数据全量汇聚、联接共享和价值挖掘为抓手，着力消除跨专业断点、堵点，以业务贯通协同驱动全链条业务质效提升。